| 柞水县供电分公司 2020年第四季度“两率”指标完成情况. 单位; 电压合格率%; 供电可靠率%. A; B; C; D; 综合. 柞水; 99.04; /; 98.99; 97.4; 98.62; 99.78. 柞水县供电分公司 2021年第一季度“两率”指标完成情况 |
| --- |
| 单位 | 电压合格率% |  |  |  |  | 供电可靠率% |
|  | A | B | C | D | 综合 |  |
| 柞水 | 99.03 | / | 98.96 | 97.41 | 98.61 | 99.92 |

| 柞水县供电分公司 2021年第二季度“两率”指标完成情况 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位 | 电压合格率% |  |  |  |  | 供电可靠率% |
|  | A | B | C | D | 综合 |  |
| 柞水 | 99.03 | / | 98.96 | 97.41 | 98.61 | 99.84 |

| 柞水县供电分公司 2021年第三季度“两率”指标完成情况 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位 | 电压合格率% |  |  |  |  | 供电可靠率% |
|  | A | B | C | D | 综合 |  |
| 柞水 | 99.05 | / | 98.97 | 97.42 | 98.62 | 99.77 |